华光DUM75B智能通信电源系统

系统组成：

DUM75B智能通信电源系统是按照邮电部YD/T731-94标准设计，容量为30A～120A。

（1）19"国际标准机柜：深宽高：600mm600mm1600mm

(2)整流器：DUM75B系统采用DUM75R48/30整流器，数量1台～4台。

(3)控制器：DUM75B系统采用DUM75C48控制器，数量1台。

．系统功能：(同DUM75A)

．技术指标：(同DUM75A) 设备最大输出容量：120A (30A×4)

交流配电：输入三相：380V±30%  47Hz～63Hz

输出交流分路：三相380V/10A   1路

单相220V/20A   2路

直流配电：系统具有二次下电功能、紧急旁路功能及应急照明。

输出直流分路：63A        1路

32A        1路

20A        1路

10A       1路

电池接入：150A，一组

- 系统工作方框图：(同DUM75A)