华光DUMD75A智能通信电源系统

为适应某些电力通信网采用直流220V输入电压的特殊需要，华光科技为这些用户专门设计了DUMD75R48/30整流器、DUMD75R48/10整流器。在直流180V～315V直流输入电压范围内，其余全部功能、技术指标、保护告警指标、使用环境等全部分别等同于DUM75R48/30整流器和DUM75R48/10整流器。除组成DUMD智能电力通信电源系统外，亦可独立使用。

DUMD75A智能电力通信电源系统。［48V(43.2V～60V)、30A～150A］

系统构成：

系统采用19"国际标准机柜：深宽高：600mm600mm2000mm

或：深宽高：600mm600mm1600mm由用户选择

直流输出分路：

100A    2路

50A    2路

20A    2路

10A    4路

电池接入：150A  两组

系统具有二次下电功能、紧急旁路功能及应急照明。

系统输出容量：150A

- DUMD75A系统采用DUD75R48/30整流器：单台输出容量48V/30A，数量1台～5台。

- DUMD75A系统采用DUM75C48控制器：同DUM75A、DUM75B系统，数量1台。

- 系统功能、技术指标、工作原理等基本同DUM75A系统。