| 本公司长期供应UPS 山特 UPS报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山特 UPS 型号 | 设备类型 | 输出电压范围（V） | 额定容量（KVA） | 参考价格 |  |  |
| 山特A UPS 24K | 电源阵列 | 215-224 | 24 | 36000 |  |  |
| 山特A UPS 20K | 电源阵列 | 215-224 | 20 |  | 12000 |  |
| 山特A UPS 12K | 电源阵列 | 215-224 | 12 | 22500 |  |  |
| 山特A UPS 8K | 电源阵列 | 215-224 | 8 | 20250 |  |  |
| 山特C6KR UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 5600 |  |  |
| 山特C6KRS UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 6180 |  |  |
| 山特C3KRS UPS | 在线式 | 213-226 | 3 | 3500 |  |  |
| 山特C3KR UPS | 在线式 | 213-226 | 3 | 3500 |  |  |
| 山特C2KRS UPS | 在线式 | 213-226 | 2 | 2800 |  |  |
| 山特C2KR UPS | 在线式 | 213-226 | 2 | 2550 |  |  |
| 山特C1KR UPS | 在线式 | 213-226 | 1 | 1280 |  |  |
| 山特C1KRS UPS | 在线式 | 213-226 | 1 | 1260 |  |  |
| 山特3C3-80KS UPS | 在线式 | 220-380 | 80 | 38000 |  |  |
| 山特3C3-60KS UPS | 在线式 | 220-380 | 60 | 35000 |  |  |
| 山特3C3-40KS UPS | 在线式 | 220-380 | 40 | 26500 |  |  |
| 山特3C3-30KS UPS | 在线式 | 220-380 | 30 | 23500 |  |  |
| 山特3C3-20KS UPS | 在线式 | 220-380 | 20 | 15900 |  |  |
| 山特N1000S UPS | 在线式 | 209-231 | 1 | 780 |  |  |
| 山特N1000 UPS | 在线互动式 | 209-231 | 1 | 730 |  |  |
| 山特MT1000S UPS | 后备式 | 198-242 | 1 | 350 |  |  |
| 山特MT1000 UPS | 后备式 | 198-242 | 1 | 350 |  |  |
| 山特MT500 UPS | 在线式 | 198-242 | 0.5 | 200 |  |  |
| 山特TG500 UPS | 后备式 | 198-242 | 0.5 | 130 |  |  |
| 山特TG1000 UPS | 后备式 | 198-242 | 1 | 180 |  |  |
| 山特3C20K UPS | 在线式 | 213-226 | 20 | 8900 |  |  |
| 山特C6K UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 3700 |  |  |
| 山特3C10KS UPS | 在线式 | 213-226 | 10 | 8000 |  |  |
| 山特C6KS UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 3550 |  |  |
| 山特C3K UPS | 在线式 | 215-224 | 3 | 1860 |  |  |
| 山特C3KS UPS | 在线式 | 215-224 | 3 | 1520 |  |  |
| 山特C2K UPS | 在线式 | 215-224 | 2 | 1200 |  |  |
| 山特C2KS UPS | 在线式 | 215-224 | 2 | 1100 |  |  |
| 山特C1K UPS | 在线式 | 215-224 | 1 | 700 |  |  |
| 山特C1KS UPS | 在线式 | 215-224 | 1 | 600 |  |  |
| 山特C10K UPS | 在线式 | 213-226 | 10 | 5800 |  |  |
| 山特C10KS UPS | 在线式 | 213-226 | 10 | 5800 |  |  |
| 山特3C15KS UPS | 在线式 | 213-226 | 15 | 9200 |  |  |

| APC UPS报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APC UPS 型号 | 设备类型 | 输出电压范围（V） | 额定容量（KVA） | 参考价格 |
| APC SUV1000ICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 10 | 880 |
| APC SURT1000XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 10 | 1350 |
| APC SURT7500XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 7.5 | 7800 |
| APC SU3000RMINET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 3200 |
| APC SURT5000XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 5 | 6000 |
| APC SURT3000XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 3 | 3500 |
| APC SURT2000UXICH UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 2350 |
| APC SURT1000UXICH UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 1500 |
| APC SURT1000XLICH UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 1350 |
| APC SURT2000XLICH UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 2680 |
| APC SU5000RMXLI5U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 5 | 7000 |
| APC SUA3000RMI2U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 4300 |
| APC SU2200RMXLI3U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 3900 |
| APC SUA2200RMI2U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 3000 |
| APC SU3000UXICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 2300 |
| APC SU2200ICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 1900 |
| APC SUA1000UXICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 1800 |
| APC SUA1500RMI2U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1.5 | 900 |
| APC SUA1000RMI2U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 1250 |
| APC SUA750RMI2U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 1250 |
| APC SUA1000RMI1U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1 | 1620 |
| APC SUA750RMI1U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 1360 |
| APC SUA750RXLI UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.75 | 600 |
| APC MX06（100A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 26000 |
| APC MX06（90A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 23800 |
| APC MX06（80A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 22000 |
| APC MX06（70A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 20000 |
| APC MX06（60A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 18700 |
| APC MX06（50A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 13800 |
| APC MX06（40A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 12000 |
| APC MX06（30A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 9600 |
| APC MX06（20A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 9300 |
| APC MX06（10A） UPS | 直流电源系统 | 54.5 |  | 7800 |
| APC SY4KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 4 | 18000 |
| APC SU1400RMXLI3U UPS | 在线互动式 | 230 | 1.4 | 1500 |
| APC SL480KK-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 480 | 250000 |
| APC SL320KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 320 | 198000 |
| APC SL240KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 240 | 159000 |
| APC SL160KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 160 | 126000 |
| APC SL120KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 120 | 108000 |
| APC SU5000RMI5U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 5 | 9500 |
| APC SU3000RMXLI3U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 3 | 5500 |
| APC SU2200RMXLINET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 4500 |
| APC SU2200RMI3U UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 2900 |
| APC SUOL2000UXI UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 2500 |
| APC SUOL2000XLICH UPS | 在线式 | 220-240 | 2 | 2500 |
| APC SUOL1000UXI UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 1200 |
| APC SUOL1000XLI UPS | 在线式 | 220-240 | 1 | 1300 |
| APC SYH6K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 6 | 20500 |
| APC SYH4K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 4 | 15500 |
| APC SYH2K6RMI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 2 | 12000 |
| APC SU2200UXICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 2.2 | 2600 |
| APC SU700XLINET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.7 | 950 |
| APC SY16KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 40500 |
| APC BE525ICH UPS | 后备式 | 230 | 0.52 | 200 |
| APC BE500ICH UPS | 后备式 | 230 | 0.5 | 135 |
| APC SY16K3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 39000 |
| APC SY12KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 12 | 40500 |
| APC SY8KEX3I UPS | 电源阵列 | 220-240 | 8 | 28000 |
| APC SU700RMINET UPS | 在线互动式 | 218-241 | 0.7 | 1500 |
| APC SU5000UX UPS | 在线互动式 | 218-241 | 5 | 3800 |
| APC SU1000UX UPS | 在线互动式 | 218-241 | 1 | 1000 |
| APC SUA1500ICH UPS | 在线互动式 | 220-240 | 1.5 | 1250 |
| APC SY80KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 80 | 70000 |
| APC SY8KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 8 | 19800 |
| APC SY16KI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 16 | 43000 |
| APC SY12KEXI UPS | 电源阵列 | 220-240 | 12 | 25900 |
| APC SU700INET UPS | 在线互动式 | 220-240 | 0.7 | 650 |
| APC SU5000I UPS | 在线互动式 | 220-240 |  | 4500 |
| APC SL80KH-S3 UPS | 在线互动式 | 380-415 | 80 | 63000 |
| APC SL60KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 60 | 63000 |
| APC SL40KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 40 | 44500 |
| APC SL20KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 20 | 36500 |
| APC SL10KH-S3 UPS | 在线式 | 380-415 | 10 | 30500 |
| APC MX5000W UPS | 在线式 | 220-240 | 5 | 5800 |

| 四通 UPS报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四通 UPS 型号 | 设备类型 | 输出电压范围（V） | 额定容量（KVA） | 参考价格 |
| 四通PS-10KS UPS | 在线式 | 213-226 | 10 | 8000 |
| 四通PS-10K UPS | 在线式 | 213-226 | 10 | 8600 |
| 四通PS-6000 UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 5000 |
| 四通PS-6000S UPS | 在线式 | 213-226 | 6 | 4500 |
| 四通PS-2000S UPS | 在线式 | 215-224 | 2 | 250 |
| 四通PS-1000 UPS | 在线式 | 215-224 | 1 | 960 |
| 四通PS-1000S UPS | 在线式 | 215-224 | 3 | 960 |
| 四通PS-3000S UPS | 在线式 | 215-224 | 3 | 2600 |
| 四通PS-3000 UPS | 在线式 | 215-224 | 2 | 2600 |
| 四通PS-2000 UPS | 在线式 | 215-224 | 2 | 2300 |
| 四通MD-2000S UPS | 在线互动式 | 209-231 | 2 | 900 |
| 四通MD-1000S UPS | 在线互动式 | 209-231 | 1 | 500 |
| 四通HO-650 UPS | 后备式 | 198-242 | 0.65 | 150 |
| 四通HO-500 UPS | 后备式 | 198-242 | 0.5 | 100 |
| 四通SD-1000 UPS | 后备式 | 198-242 | 1 | 280 |
| 四通MD-1250S UPS | 在线互动式 | 209-231 | 1.25 | 800 |
| 四通SD-500 UPS | 后备式 | 209-231 | 0.5 | 150 |
| 四通MD-2000 UPS | 在线互动式 | 209-231 | 2 | 8000 |
| 四通MD-1000 UPS | 在线互动式 | 209-231 | 1 | 5800 |