深圳市华一电源有限公司 http://www.hy8805.com

电话：0755-61189920/61189921谢小姐

欢迎您随时来电垂询！ 顺祝商祺！

HY80系列数位可编程变频电源（2KVA-200KVA）

◆可编程动态输出电压

◆高精度稳频稳压，按键式快速调节电压、频率

◆高精度显示：电压、电流、频率、有功功率

◆独有的电压频率组快捷输出方式

◆220V/50Hz、110V/60Hz、120V/60Hz

◆输出频率：45～70Hz（400Hz可选配）

◆输出电压：0～300V可模拟世界各国电压

◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能

◆可配对RS-232接口与电脑连接构成智能化电源（可选配）

◆另可选购：输出电压0-600V，特殊规格可定做；

| HY80系列规格技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号HY |  |  | 8002 |  | 8003 |  | 8005 |  |  | 8010 |  |  | 8015 |  | 8020 |  |  | 8030 |  |  | 8045 |  |  | 8060 |  | 80100 |  |  | 80150 |  | 80200 |  |
| 输出容量 |  |  | 2KVA |  | 3KVA |  | 5KVA |  |  | 10KVA |  |  | 15KVA |  | 20KVA |  |  | 30KVA |  |  | 45KVA |  |  | 60KVA |  | 100KVA |  |  | 150KVA |  | 200KVA |  |
| 电路方式 |  |  | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输入 |  |  | 单相220V/50Hz，60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三相380V/50Hz60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输出 | 相数 |  | 单相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 | 低档 | 0V～150V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高档 | 151V～300V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 基本 | 45～70Hz，400Hz（选配） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定点 | 50Hz/220V，60Hz/110V，60Hz/120V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大电流 | 0-150V | 17A |  |  | 25A |  |  | 42A |  | 84A |  |  | 126A |  | 168A |  |  |  | 250A |  | 375A |  |  | 500A |  | 834A |  |  | 1250A |  | 1668A |
|  |  | 151-300V | 8.5A |  |  | 12.5A |  |  | 21A |  | 42A |  |  | 63A |  | 84A |  |  |  | 125A |  | 188A |  |  | 250A |  | 417A |  |  | 625A |  | 834A |
| 频率稳定率 |  |  | ≤0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载稳压率 |  |  | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真率 |  |  | ±1.5%(阻性负载) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应时间 |  |  | 最大值2ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指示 |  |  | 频率、电压、电流、功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护装置 |  |  | 过电压、过电流、过载、过高温＆短路并自动跳脱保护告警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却装置 |  |  | 强制风扇冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 | 工作温度 |  | 0℃～45℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 |  | 0～90%（非凝结状态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸：（mm） 高×宽×深 |  |  | 450×280×500 | 620×320×620 |  |  |  | 950×560×650 |  |  |  | 1350×620×800 |  |  |  |  | 1350×850×1020 |  |  |  |  |  | 1650×850×1090 |  |  |  |  | 1650×900×1200 |  |  |  |  |