科士达UPS全系列价格表(2006年度)

| 产品系列 | 产品型号 | 产品规格 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 友电－后备式YDK 系列 | YDK500 | 500VA后备式，带4个浪涌保护插座，黑色，无软件 | 399 |
|  | YDK500RB | 500VA后备式，带稳压，银色，无软件 | 499 |
|  | YDK500RS | 500VA后备式，带稳压，黑色，无软件 | 499 |
|  | YDK1000R | 1000VA后备式，带稳压，黑色，无软件 | 999 |
| 友电－在线互动式YSV系列 | YSV800S | 800VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，标准型 | 1999 |
|  | YSV800H | 800VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，长效型，24VDC | 1999 |
|  | YSV1500S | 1500VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，标准型 | 2399 |
|  | YSV1500H | 1500VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，长效型，24VDC | 2399 |
|  | YSV2000S | 2000VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，标准型 | 3499 |
|  | YSV2000H | 2200VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，长效型，48VDC | 3499 |
|  | YSV3000S | 3000VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，标准型 | 4899 |
|  | YSV3000H | 3000VA，在线互动式，服务器专用，黑色，带软件，长效型，48VDC | 4899 |
| 友电－在线式YRM系列 | YRM1000S | 1000VA，机架式服务器/交换机专用，2U，黑色，软件，标准型 | 3999 |
|  | YRM2000S | 2000VA，机架式服务器/交换机专用，3U，黑色，软件，标准型 | 5899 |
|  | YRM3000S | 3000VA，机架式服务器/交换机专用，3U，黑色，软件，标准型 | 6999 |
|  | YRM1000H | 1000VA，机架式服务器/交换机专用，2U，黑色，软件，长效型，36VDC | 3699 |
|  | YRM2000H | 2000VA，机架式服务器/交换机专用，3U，黑色，软件，长效型，96VDC | 5699 |
|  | YRM3000H | 3000VA，机架式服务器/交换机专用，3U，黑色，软件，长效型，96VDC | 6699 |
| 后备式PRO2000系列 | PC500 | Kstar Pro2000-UPS 500VA ,普通型 | 320 |
|  | PRO2050 KT500 | Kstar Pro2000-UPS 500VA ,标准型, 带稳压 | 290 |
|  | PRO2100 | Kstar Pro2000-UPS 1000VA ,标准型 ,带稳压 | 590 |
|  | VP9805H | Kstar Pro2000-UPS 500VA ,长效型, 带稳压 | 920 |
|  | VP9810H | Kstar Pro2000-UPS 1000VA ,长效型 ,带稳压 | 1300 |
| 在线式HP900系列 | HP910S | Kstar HP900-UPS 1000VA ,标准型 | 2700 |
|  | HP910H | Kstar HP900-UPS 1000VA ,长效型 ,36VDC | 2700 |
|  | HP910H/1小时 | 满载后备1小时,3块12V24AH电池,A2电池柜1个 | 3710 |
|  | HP910H/2小时 | 满载后备2小时,3块12V65AH电池,A3电池柜1个 | 4800 |
|  | HP910H/4小时 | 满载后备4小时,3块12V100AH电池,A3电池柜1个 | 5460 |
|  | HP910H/8小时 | 满载后备8小时,6块12V100AH电池,A6电池柜1个 | 8180 |
|  | HP920S | Kstar HP900-UPS 2000VA ,标准型 | 5200 |
|  | HP920H | Kstar HP900-UPS 2000VA ,长效型 ,96VDC | 5200 |
|  | HP920H/1小时 | 满载后备1小时,8块12V24AH电池,A4电池柜1个 | 7730 |
|  | HP920H/2小时 | 满载后备2小时,8块12V38AH电池,A4电池柜1个 | 9090 |
|  | HP920H/4小时 | 满载后备4小时,8块12V100AH电池,A8电池柜1个 | 12440 |
|  | HP920H/8小时 | 满载后备8小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 15980 |
|  | HP930S | Kstar HP900-UPS 3000VA ,标准型 | 6300 |
|  | HP930H | Kstar HP900-UPS 3000VA ,长效型 ,96VDC | 6300 |
|  | HP930H/1小时 | 满载后备1小时,8块12V24AH电池,A4电池柜1个 | 8830 |
|  | HP930H/2小时 | 满载后备2小时,8块12V65AH电池,A8电池柜1个 | 11780 |
|  | HP930H/4小时 | 满载后备4小时,8块12V100AH电池,A8电池柜1个 | 13540 |
|  | HP930H/8小时 | 满载后备8小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 20600 |
|  | HP910S-RM | Kstar HP900-UPS RM 1000VA ,2U, 标准型 | 3100 |
|  | HP920S-RM | Kstar HP900-UPS RM 2000VA ,3U, 标准型 | 9500 |
|  | HP930S-RM | Kstar HP900-UPS RM 3000VA ,3U, 标准型 | 11000 |
|  | HP910H-RM | Kstar HP900-UPS RM 1000VA ,2U, 长效型, 36VDC | 3100 |
|  | HP910H-RM/1小时 | 满载后备1小时,3块12V24AH电池,A2电池柜1个 | 4110 |
|  | HP910H-RM/2小时 | 满载后备2小时,3块12V65AH电池,A3电池柜1个 | 5200 |
|  | HP910H-RM/4小时 | 满载后备4小时,3块12V100AH电池,A3电池柜1个 | 5860 |
|  | HP910H-RM/8小时 | 满载后备8小时,6块12V100AH电池,A6电池柜1个 | 8580 |
|  | HP920H-RM | Kstar HP900-UPS RM 2000VA ,3U, 长效型, 96VDC | 9500 |
|  | HP920H-RM/1小时 | 满载后备1小时,8块12V24AH电池,A4电池柜1个 | 12030 |
|  | HP920H-RM/2小时 | 满载后备2小时,8块12V38AH电池,A4电池柜1个 | 13390 |
|  | HP920H-RM/4小时 | 满载后备4小时,8块12V100AH电池,A8电池柜1个 | 16740 |
|  | HP920H-RM/8小时 | 满载后备8小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 20280 |
|  | HP930H-RM | Kstar HP900-UPS RM 3000VA ,3U, 长效型, 96VDC | 11000 |
|  | HP930H-RM/1小时 | 满载后备1小时,8块12V24AH电池,A4电池柜1个 | 13530 |
|  | HP930H-RM/2小时 | 满载后备2小时,8块12V65AH电池,A8电池柜1个 | 16480 |
|  | HP930H-RM/4小时 | 满载后备4小时,8块12V100AH电池,A8电池柜1个 | 18240 |
|  | HP930H-RM/8小时 | 满载后备8小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 25300 |
| 工频在线式GP800系列 | GP801S-B | Kstar GP800-UPS 1000VA ,标准型 | 6900 |
|  | GP801H-B | Kstar GP800-UPS 1000VA ,长效型 ,48VDC | 6200 |
|  | GP801H-B/1小时 | 满载后备1小时,4块12V24AH电池,A2电池柜1个 | 7490 |
|  | GP801H-B/2小时 | 满载后备2小时,4块12V38AH电池,A2电池柜1个 | 8170 |
|  | GP801H-B/4小时 | 满载后备4小时,4块12V65AH电池,A4电池柜1个 | 9010 |
|  | GP801H-B/8小时 | 满载后备8小时,8块12V65AH电池,A8电池柜1个 | 11680 |
|  | GP802S-B | Kstar GP800-UPS 2000VA ,标准型 | 10050 |
|  | GP802H-B | Kstar GP800-UPS 2000VA ,长效型 ,48VDC | 8800 |
|  | GP802H-B/1小时 | 满载后备1小时,4块12V38AH电池,A2电池柜1个 | 10770 |
|  | GP802H-B/2小时 | 满载后备2小时,4块12V65AH电池,A4电池柜1个 | 11610 |
|  | GP802H-B/4小时 | 满载后备4小时,8块12V65AH电池,A8电池柜1个 | 14280 |
|  | GP802H-B/8小时 | 满载后备8小时,12块12V100AH电池,A12电池柜1个 | 19550 |
|  | GP803S-B | Kstar GP800-UPS 3000VA ,标准型 | 11800 |
|  | GP803H-B | Kstar GP800-UPS 3000VA ,长效型 ,48VDC | 10000 |
|  | GP803H-B/1小时 | 满载后备1小时,4块12V65AH电池,A4电池柜1个 | 12810 |
|  | GP803H-B/2小时 | 满载后备2小时,4块12V100AH电池,A4电池柜1个 | 13690 |
|  | GP803H-B/4小时 | 满载后备4小时,8块12V100AH电池,A8电池柜1个 | 17240 |
|  | GP803H-B/8小时 | 满载后备8小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 24300 |
|  | GP804S | Kstar GP800-UPS 4000VA ,标准型 | 18000 |
|  | GP804H | Kstar GP800-UPS 4000VA ,长效型 ,192VDC | 17000 |
|  | GP804H/1小时 | 满载后备1小时,16块12V24AH电池,A8电池柜1个 | 21920 |
|  | GP804H/2小时 | 满载后备2小时,16块12V38AH电池,A8电池柜1个 | 24640 |
|  | GP804H/4小时 | 满载后备4小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 27780 |
|  | GP804H/8小时 | 满载后备8小时,32块12V65AH电池,A16电池柜2个 | 38560 |
|  | GP806S | Kstar GP800-UPS 6000VA ,标准型 | 21000 |
|  | GP806H | Kstar GP800-UPS 6000VA ,长效型 ,192VDC | 20000 |
|  | GP806H/1小时 | 满载后备1小时,16块12V24AH电池,A8电池柜1个 | 24920 |
|  | GP806H/2小时 | 满载后备2小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 30780 |
|  | GP806H/4小时 | 满载后备4小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 34300 |
|  | GP806H/8小时 | 满载后备8小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 48600 |
|  | GP808H | Kstar GP800-UPS 8000VA ,长效型 ,192VDC | 36000 |
|  | GP808H/1小时 | 满载后备1小时,16块12V38AH电池,A8电池柜1个 | 43640 |
|  | GP808H/2小时 | 满载后备2小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 46780 |
|  | GP808H/4小时 | 满载后备4小时,32块12V65AH电池,A16电池柜2个 | 57560 |
|  | GP808H/8小时 | 满载后备8小时,48块12V100AH电池,A16电池柜3个 | 78900 |
|  | GP810H | Kstar GP800-UPS 10KVA ,长效型 ,192VDC | 38000 |
|  | GP810H/1小时 | 满载后备1小时,16块12V38AH电池,A8电池柜1个 | 45640 |
|  | GP810H/2小时 | 满载后备2小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 52300 |
|  | GP810H/4小时 | 满载后备4小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 66600 |
|  | GP810H/8小时 | 满载后备8小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 95200 |
|  | GP812H | Kstar GP800-UPS 12KVA ,长效型 ,192VDC | 45000 |
|  | GP812H/1小时 | 满载后备1小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 55780 |
|  | GP812H/2小时 | 满载后备2小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 59300 |
|  | GP812H/4小时 | 满载后备4小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 73600 |
|  | GP812H/8小时 | 满载后备8小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 102200 |
| 三进单出工频在线式MASTER系列 | M6KVA | Kstar Master-UPS 6KVA ,长效型 ,192VDC, 3:1 | 32000 |
|  | M6KVA/1小时 | 满载后备1小时,16块12V24AH电池,A8电池柜1个 | 36920 |
|  | M6KVA/2小时 | 满载后备2小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 42780 |
|  | M6KVA/4小时 | 满载后备4小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 46300 |
|  | M6KVA/8小时 | 满载后备8小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 60600 |
|  | M10KVA | Kstar Master-UPS 10KVA ,长效型 ,192VDC, 3:1 | 42000 |
|  | M10KVA/1小时 | 满载后备1小时,16块12V38AH电池,A8电池柜1个 | 49640 |
|  | M10KVA/2小时 | 满载后备2小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 56300 |
|  | M10KVA/4小时 | 满载后备4小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 70600 |
|  | M10KVA/8小时 | 满载后备8小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 99200 |
|  | M12KVA | Kstar Master-UPS 12KVA ,长效型 ,192VDC, 3:1 | 52000 |
|  | M12KVA/1小时 | 满载后备1小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 62780 |
|  | M12KVA/2小时 | 满载后备2小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 66300 |
|  | M12KVA/4小时 | 满载后备4小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 80600 |
|  | M12KVA/8小时 | 满载后备8小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 109200 |
|  | M15KVA | Kstar Master-UPS 15KVA ,长效型 ,192VDC, 3:1 | 65000 |
|  | M15KVA/1小时 | 满载后备1小时,16块12V65AH电池,A16电池柜1个 | 75780 |
|  | M15KVA/2小时 | 满载后备2小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 93600 |
|  | M15KVA/4小时 | 满载后备4小时,48块12V100AH电池,A16电池柜3个 | 107900 |
|  | M15KVA/8小时 | 满载后备8小时,80块12V100AH电池,A16电池柜5个 | 136500 |
|  | M20KVA | Kstar Master-UPS 20KVA ,长效型 ,192VDC, 3:1 | 72000 |
|  | M20KVA/1小时 | 满载后备1小时,16块12V100AH电池,A16电池柜1个 | 86300 |
|  | M20KVA/2小时 | 满载后备2小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 100600 |
|  | M20KVA/4小时 | 满载后备4小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 129200 |
|  | M20KVA/8小时 | 满载后备8小时,112块12V100AH电池,A16电池柜7个 | 172100 |
|  | M25KVA | Kstar Master-UPS 25KVA ,长效型 ,240VDC, 3:1 | 83000 |
|  | M25KVA/1小时 | 满载后备1小时,20块12V100AH电池,A20电池柜1个 | 100780 |
|  | M25KVA/2小时 | 满载后备2小时,40块12V100AH电池,A20电池柜2个 | 118560 |
|  | M25KVA/4小时 | 满载后备4小时,80块12V100AH电池,A20电池柜4个 | 154120 |
|  | M25KVA/8小时 | 满载后备8小时,140块12V100AH电池,A20电池柜7个 | 207460 |
|  | M30KVA | Kstar Master-UPS 30KVA ,长效型 ,240VDC, 3:1 | 96000 |
|  | M30KVA/1小时 | 满载后备1小时,20块12V100AH电池,A20电池柜1个 | 113780 |
|  | M30KVA/2小时 | 满载后备2小时,40块12V100AH电池,A20电池柜2个 | 131560 |
|  | M30KVA/4小时 | 满载后备4小时,80块12V100AH电池,A20电池柜4个 | 167120 |
|  | M30KVA/8小时 | 满载后备8小时,160块12V100AH电池,A20电池柜8个 | 238240 |
| 三进三出工频在线式EPOWER系列 | EP10 | Kstar Epower 10KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 86000 |
|  | EP10/1小时 | 满载后备1小时,32块12V24AH电池,A16电池柜1个 | 95660 |
|  | EP10/2小时 | 满载后备2小时,32块12V65AH电池,A16电池柜2个 | 107560 |
|  | EP10/4小时 | 满载后备4小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 114600 |
|  | EP10/8小时 | 满载后备8小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 143200 |
|  | EP20 | Kstar Epower 20KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 115000 |
|  | EP20/1小时 | 满载后备1小时,32块12V65AH电池,A16电池柜2个 | 136560 |
|  | EP20/2小时 | 满载后备2小时,32块12V100AH电池,A16电池柜2个 | 143600 |
|  | EP20/4小时 | 满载后备4小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 172200 |
|  | EP20/8小时 | 满载后备8小时,128块12V100AH电池,A16电池柜8个 | 229400 |
|  | EP30 | Kstar Epower 30KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 158000 |
|  | EP30/1小时 | 满载后备1小时,32块12V65AH电池,A16电池柜2个 | 179560 |
|  | EP30/2小时 | 满载后备2小时,64块12V65AH电池,A16电池柜4个 | 201120 |
|  | EP30/4小时 | 满载后备4小时,96块12V100AH电池,A16电池柜6个 | 243800 |
|  | EP30/8小时 | 满载后备8小时,160块12V100AH电池,A16电池柜10个 | 301000 |
|  | EP40 | Kstar Epower 40KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 174000 |
|  | EP40/1小时 | 满载后备1小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 231200 |
|  | EP40/2小时 | 满载后备2小时,128块12V100AH电池,A16电池柜8个 | 288400 |
|  | EP40/4小时 | 满载后备4小时,224块12V100AH电池,A16电池柜14个 | 374200 |
|  | EP40/8小时 | 满载后备8小时,448块12V100AH电池,A16电池柜28个 | 574400 |
|  | EP60 | Kstar Epower 60KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 210000 |
|  | EP60/1小时 | 满载后备1小时,64块12V65AH电池,A16电池柜4个 | 253120 |
|  | EP60/2小时 | 满载后备2小时,128块12V100AH电池,A16电池柜8个 | 324400 |
|  | EP60/4小时 | 满载后备4小时,160块12V100AH电池,A16电池柜10个 | 353000 |
|  | EP80 | Kstar Epower 80KVA UPS, 长效型, 384VDC, 3:3 | 245000 |
|  | EP80/1小时 | 满载后备1小时,64块12V100AH电池,A16电池柜4个 | 302200 |
|  | EP80/2小时 | 满载后备2小时,128块12V100AH电池,A16电池柜8个 | 359400 |
| 三进三出工频在线式EPOWER系列选件 | EP001 | 并机卡 | 9100 |
|  | EP002 | SNMP卡 | 3400 |
| 电信边际网系列UPS | HP910-RM-LTG | 1000VA/800W,含隔离变压器和C级防雷器,不含电池,36VDC | 9800 |
|  | HP920-RM-LTG | 2000VA/1600W,含隔离变压器和C级防雷器,不含电池,96VDC | 14000 |
|  | HP930-RM-LTG | 3000VA/2400W,含隔离变压器和C级防雷器,不含电池,96VDC | 16000 |
| 小灵通专用UPS | SC1210A | 120W,最大可内置1节12V100AH电池,报价不含电池 | 1400 |
|  | SC1210A-R | 在SC1210A基础上内置电热装置,报价不含电池 | 1800 |
|  | SC2410A | 220W,最大可内置1节12V100AH电池,报价不含电池 | 1500 |
|  | SC2410A-R | 在SC2410A基础上内置电热装置,报价不含电池 | 1900 |
|  | SC2410B | 220W,最大可内置2节12V100AH电池,报价不含电池 | 1900 |
|  | SC2410B-R | 在SC2410B A基础上内置电热装置,报价不含电池 | 2000 |
|  | SC3610B | 300W,最大可内置2节12V100AH电池,报价不含电池 | 2450 |
|  | SC3610B-R | 在SC3610B基础上内置电热装置,报价不含电池 | 3200 |
| 有线电视CATV专用UPS | CX2-615E | 1000VA,80V,15A,含3节65AH电池,报价中含电池 | 11600 |
| 交流主用型VP5800系列逆变电源 | VP5810 | Kstar VP5800 1000VA 24VDV/48VDC | 3200 |
|  | VP5820 | Kstar VP5800 2000VA 48VDC | 7500 |
|  | VP5830 | Kstar VP5800 3000VA 48VDC | 9800 |
|  | VP5810-RM | Kstar VP5800 1000VA RM 24VDV/48VDC | 3400 |
|  | VP5820-RM | Kstar VP5800 2000VA RM 48VDC | 7800 |
|  | VP5830-RM | Kstar VP5800 3000VA RM 48VDC | 10200 |
| 直流主用带旁路型S系列逆变电源(邮电专用48VDC系统) | S1K | Kstar S1KVA 48VDC | 5400 |
|  | S2K | Kstar S2KVA 48VDC | 10500 |
|  | S3K | Kstar S3KVA 48VDC | 17500 |
|  | S6K | Kstar S6KVA 48VDC | 32000 |
|  | S10K | Kstar S10KVA 48VDC | 68000 |
|  | SM1000S/D/E | Kstar S1KVA RM 48VDC/11OVDC/22OVDC | 4800 |
|  | SM2000S/D/E | Kstar S2KVA RM 48VDC/11OVDC/22OVDC | 9200 |
|  | SM3000S/D/E | Kstar S3KVA RM 48VDC/11OVDC/22OVDC | 12000 |
| 科士达原装 铅酸免维护蓄电池 | 6-FM-7 | 12V7AH,151*65*95(101)mm,2.8kg | 80 |
|  | 6-FM-24 | 12V24AH,163*123*175(182)mm,8kg | 280 |
|  | 6-FM-38 | 12V38AH,194*164*175(182)mm,12kg | 450 |
|  | 6-FM-65 | 12V65AH,350*166*178(178)mm,20kg | 630 |
|  | 6-FM-100 | 12V100AH,406*174*233(238),32kg | 850 |
| 科士达电池柜 | A1 | 501*226*310mm,7kg,一体柜 | 115 |
|  | A2 | 442*470*350mm,11kg,一体柜 | 170 |
|  | A3 | 600*470*350mm,14kg,一体柜 | 210 |
|  | A4 | 442*470*660mm,20kg，分体柜 | 290 |
|  | A6 | 600*470*660mm,25kg，分体柜 | 380 |
|  | A8 | 780*470*660mm,30kg，分体柜 | 440 |
|  | A12 | 780*470*950mm,39kg，分体柜 | 550 |
|  | A16 | 780*470*1240mm,49kg，分体柜 | 700 |
|  | A20 | 780*470*1530mm,67kg，分体柜 | 780 |

注：1、长延时机型价格均按原装科士达电池和电池柜计算，如果选配其他品牌电池，长延时机型价格需要根据具体电池品牌而定，科士达全系列机型和电池享受全国联保“三年免费保修”售后服务，免费服务热线13354301159。

2、以上各系列产品的技术参数和使用说明书可以通过科士达网站(http://www.kstar.com.cn)下载获取，也可以致电0431-8835926联系服务人员上门为您提供更加详尽的资料。