产品说明书

产品型号：KY245AC

输入电压：AC220V                           频率：50/60HZ

输出电源：AC24V                            输出电流：0~5A

使用说明：

- 使用电源前务必确定输入电压规格与使用电源标称值是否相符；输出电压及路数是否与用电设备一致。

- 检查安装螺丝与电源板器件有无接触，测量电源外壳与输入，输出的绝缘电阻，为以免触电。

- 接线时，务必断开输入电源，通电前，仔细检查输入输出线是否连接正确及牢固，确保电源可靠工作。

- 为确保电源正常可靠地工作用户在使用电源时请不要超载。恶劣环境下工作时，请先声明厂家。

- 电源在使用时，频繁的开关会影响寿命。

- 对容性负载和感性负载使用的场合，启动输出电流瞬间过大，请客户事先声明。确保电源使用寿命。

- 电源在工作时会消耗一定的功率，以热量的形式释放出来，所以用户有进行系统设计是考虑电源的散热问题，密封的系统，用户应该安装有自然对流风道上，或者在设备上安装风机，或安装在机壳上通过壳体将热量传导出去

- 对于电源安装在雷电多发区或山顶应考虑防雷设备。

本产品经检验，符合质量要求，

准予出厂。

检：02

2007-10-07