第一批防雷产品标准符合性检验目录

| 产品类别 | 产品名称 | 容量 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统用浪涌保护器 | 一端口单相交流浪涌保护器 | T型：In≥60kA H型：In≥40kA M型：In≥15kA L型：In≥5kA | YD/T 1235.1-2002通信局（站）低压配电系统用电涌保护器技术要求 YD/T 1235.2-2002通信局（站）低压配电系统用电涌保护器测试方法 |
|  | 二端口单相交流浪涌保护器 |  |  |
|  | 一端口三相交流浪涌保护器 |  |  |
|  | 二端口三相交流浪涌保护器 |  |  |
|  | 一端口直流浪涌保护器 | H型：In≥5kA L型：In≥2kA |  |
|  | 二端口直流浪涌保护器 |  |  |
| 信号网络浪涌保护器 | 平衡线浪涌保护器 | In≤1kA 1kA〈In≤3kA 3kA〈In≤10kA 10kA〈In≤20kA 20kA〈In | YD/T1542-2006信号网络浪涌保护器（SPD）技术要求和测试方法 |
|  | 同轴线浪涌保护器 |  |  |
|  | 以太网接口浪涌保护器 |  |  |
|  | 控制接口浪涌保护器 |  |  |
|  | 数据接口浪涌保护器 |  |  |
|  | 天馈线接口浪涌保护器 |  |  |
|  | 保安单元 |  | YD/T 694 总配线架 YD/T 1329-2004通信设备过电压过电流保护用集成电路型保安单元 |

注：开关型（间隙型）及开关组合型，用可替换型的c级模块并联成大通流量的防雷器不在目录范围之内。