『聚氯乙烯绝缘护套控制电缆』产品详细信息 
 
 
型号 名称 主要使用 
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合 
ZR-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 
ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 
ZR-KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 
ZR-KVV2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装阻燃控制电缆 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 
ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合